Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zakup wyposażenia monitoringu stadionu wraz z montażem. dla CHROBRY GŁOGÓW S.A. w Głogowie na następujących warunkach cenowych
	Lp.
	Nazwa towaru
	Symbol.
	Plan
ilość
	Cena jednostkowa
 netto
	 Cena jednostkowa
 brutto
	 

	1.
	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały


	MIC-7522-Z30W


	2
	 
	 
	 

	2.
	Mocowanie DCA, białe do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.


	MIC-DCA-HW


	2
	
	
	

	3.
	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery Autodome, 60W


	NDP-6001B
	2
	
	
	

	4.
	DIVAR IP all-in-one 4000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s


	DIP-4420IG-00N


	1
	
	
	

	5.
	DYSK do pracy ciągłej dedykowany do rejestratrów 18TB


	18TB
	2
	
	
	

	6.
	DIVAR IP all-in-one 4000 - Licencja podstawowa Lite, zawiera 32 kanały BVMS (max. 32), 2 stacje robocze (max. 5), 1 DVR (max. 10), 2 klawiatury (max. 5), 1 centralę B/G (max. 5), MVS, ATM/POS, OPC


	MBV-BLIT-DIP


	1
	
	
	

	7.
	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 stację roboczą


	MBV-XWSTLIT


	2
	
	
	

	8.
	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 rejestrator IP


	MBV-XDVRLIT


	1
	
	
	

	9.
	Stacja robocza dla dwóch monitorów zgodnie z wym. BVMS


	SR-BVMS-2M


	3
	
	
	

	10.
	Stacja robocza dla dwóch monitorów zgodnie z wym. BVMS


	SR-BVMS-3M


	1
	
	
	

	11.
	Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach dostępnych w systemie oraz konfiguracja nowej wersji BVMS.


	USŁUGA
	1
	
	
	

	12.
	Demontaz i dezaktywacja istniejących urzadzeń, montaże i uruchomienia nowych, przełączenia, testy systemu


	USŁUGA
	1
	
	
	

	13.
	Obsługa gwarancyjna na 3 lata


	USŁUGA
	1
	
	
	

	14.
	Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza


	KPL
	1
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	
	


Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

