Załącznik nr 2
Formularz ofertowy
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zakup wraz z dostawą opraw hermetycznych LED sieciowo-awaryjnych WARS dla CHROBRY GŁOGÓW S.A. w Głogowie na następujących warunkach cenowych:
	L.p.
	Opis produktu:
	plan ilości
	cena netto
	cena brutto

	1
	OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 49W 4500 lm IP65 230V 4000K WARS LED PANEL 2X120  
	15 szt.
	 
	 

	2
	OPRAWA SPECJALISTYCZNA - AWARYJNA 2x 120 4500K 230V IP65 WARS LED PANEL 2X120 SA 4500LM HERMETYCZNA
	15 szt.
	 
	 

	3
	OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 60W 5800 lm IP65 230V 4000K WARS LED PANEL 2X150 4000K 60W 5800 LM
	18 szt.
	 
	 

	4
	OPRAWA SPECJALISTYCZNA - AWARYJNA 2x LED 4000K 63W IP65 2H WARS LED PANEL 2X150 SA 2H MT 4000K IP65 ,63W, 5800 LM
	40 szt.
	
	

	
	RAZEM:
	
	 
	 


Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa.....................................................................................................................
Siedziba..................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

